## ВК 24 этап
|  |  | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
Выполнение
водопровод, канализация
Комплекс жилых домов Фиалка
№ | Перечень работ: | Ед. изм. | Объем работ: Всего : | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | материалы |  | работа |  |  | всего,руб
[5 empty] | цена за ед | всего,руб | цена за ед | всего,руб | Механизмы, руб
Система К1
| Ревизия с крышкой ПП диам.110мм | шт | 56
| Манжета противопожарная "ОГРАКС-ПМ-110" Ø110мм | шт | 138
| Умывальник керамический с сифоном пластмассовым с вертикальным выпуском Ду50 по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Унитаз типа "компакт" керамический с косым выпуском в комплекте с керамическим бачком по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Мойка стальная в комплекте с сифоном пластмасовым бутылочного типа ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Ванна стальная эмалированная l=1600мм в комплекте с сифоном пластмассовым, с латунным выпуском и переливом по ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Поддон мелкий стальной эмалированный ПДСм900 с сифоном по ГОСТ 2395-94 | к-т | 1
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø50 | м | 520
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø110 | м | 95
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø50 | м | 4
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø110 | м | 530
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.150 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Вакуумный клапан HL900N | шт | 2
Система К2
| Кровельная воронка с листвоуловителем, электроподогревом, теплоизоляцией, гидроизоляционным полимербитумным полотном диам.500мм и вертикальным выпуском (HL62.1/1) Ду100 | шт | 4
| Ревизия/прочистка на стальном тубопроводе (изготавливается по месту)диам.108х4 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Компенсационный патрубок ПВХ диам.110 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø108х4 | м | 170 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый для воды полнопроходной Ду32 | шт | 1
| Сифон-ревизия пластмассовая Ду50 | шт | 1
| Переходник ПП - сталь Дн110 HL 9/1 | шт | 4
| Труба ПЭ 63 SDR 17.6-40х2.3 техническая | м | 5
| Гильзы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704 l=0.4м Ø159х4 | шт | 34
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.13мм. для труб Ø108 | м | 70 | [6 empty] | 0
| Система К13Н | [8 empty] | 0
| Дренажный насос с поплавковым выключателем Wilo-Drain TС 40/8 ЕМ | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Дренажный насос для горячей грязной воды WILO Drain TMC 30-0,5 | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом 30ч6бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø57х3 | м | 25.0 | [6 empty] | 0
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.0 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
Система К15 (дренаж от кондиционеров)
| Труба полипропиленовая техническая Ø32 PN10 | м | 580
| Труба гофрированная Ø20 | м | 245
| Система Т3, Т4 | [8 empty] | 0
| Счетчик горячей воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 Ду15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 127
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 127
| Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением Ø15 | шт | 2
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. Ø15 | шт | 1
| Смеситель общий для ванны и умывальника настенный, с душевой сеткой ГОСТ 25809-96 тип См-ВУДРНШлА | шт | 126
| Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный ГОСТ25809-96 тип См-МДЦБА | шт | 126
| Смеситель для умывальника | шт | 2
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 254
| Полотенцесушитель П-образный 500х400 из нерж. стали, диам. 1" | шт | 126
| Компенсатор сильфонный для полипропиленовых труб ST-B-PI 50-16-50 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø32 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø40 | шт | 48
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 142 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 260 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø40 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду40 | шт | 1
| Ручной балансировочный клапан VT.054 VALTEC для циркуляции ГВС Ø25 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн32 | компл. | 16
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн40 | компл. | 48
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн50 | компл. | 16
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х3.4 | м | 720
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х5.4 | м | 130
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х6.7 | м | 270
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø50х8.3 | м | 100
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 Ø50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 20
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 47
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 53
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 18
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* диам.50 | м | 40
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.25 | м | 20
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.32 | м | 47
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.40 | м | 53
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.50 | м | 18
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø40х6.7 | м | 270
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø50х8.3 | м | 100
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 7
| Крепление для труб (применительно) | кг | 15
| Крепление полипропиленовых труб Серия 4.900-9 в 1 (применительно) | кг | 30
Система В2
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.15 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду80 | шт | 2
| Головка соединительная напоpная для противопожарного оборудования муфтовая ГМ-80 по ТУ 78-7-302-91 | шт | 2
| Кран пожарный: | [8 empty] | 0
| вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная муфтовая Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная рукавная Ду50 | шт | 64 | [6 empty] | 0
| Рукав пожарный напорный латексированный L=20м. Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Ствол пожарный со спрыском Ду16 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Шкаф навесной для пожаpного кpана (белый) без окна ШПК-Пульс-310НБ | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 24мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 18мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 15.5м | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 14.5мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.100 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 120 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 30
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 5.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 15 | [6 empty] | 0
| Система В1 | [8 empty] | 0
| Счетчик холодной воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 3
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20 | шт | 124
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 2
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø20 | шт | 124
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. диам.15 | шт | 1
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.15 | шт | 127
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 382
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.20 | шт | 254
| Установка пожаротушения "Роса" комплекте: ствольный узел с шаровым краноми рукояткой Ду20; рукав резиновый пожарный l=15м Ду20; шкаф | шт | 126
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 14 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 4
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х1.9 | м | 640
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø25х2.3 | м | 450
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х3 | м | 240
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х3.7 | м | 120
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 131
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø20 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 25
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 11
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду15 | м | 4
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду20 | м | 26 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду25 | м | 242 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду32 | м | 145 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø50 | м | 11
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17- 32х2 | м | 5
| Ковер для поливочного крана в комплекте с опорной плитой | шт | 2
| Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=35м Ду25 | шт | 2
| Переход ПЭ - сталь Ø32х1" | шт | 2
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 35 | [6 empty] | 0
Система В1 (насосная)
| Насосная установка в комплекте со шкафом управленияс частотным преобразователем, с рамой-основанием на виброопорах WILO COR-3 Helix V 610/SKw-EB-R | компл. | 1
| Счетчик воды турбинный с радиовыходом "Пульсар Т" Ду 50 | шт | 1
| Счетчик холодной воды с радиомодулем СВК-40 "Стриж" Ду40 | шт | 1
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 5
| Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт | 2
| Гибкий компенсатор фланцевый Ду80 | шт | 3
| Тройник стальной бесшовный ГОСТ 17376 Ду80 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х65 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х50 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х40 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.25 | шт | 4
| Кран трехходовой натяжной муфтовый 11Б18бк Ду15 | шт | 2
| Манометр Р=16 кгс/см МП4-У | шт | 2
| Соединение ПЭ - сталь НСПС 90х89 ВОДА ПЭ 100 SDR17 | шт | 1
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 15
| Узел крепления стальной трубы dу 80 к полу ОП-2 HILTI Узел С-8 | шт | 6
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4
18 | [9 empty] | 0
| Сопутствующие материалы | руб | [7 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
| Механизмы | [8 empty] | 0
| Доставка | руб | комплекс |  | 1 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
сроки выполнения
условия оплаты

## ВК 25 этап
|  |  | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
Выполнение
водопровод, канализация
Комплекс жилых домов Фиалка
№ | Перечень работ: | Ед. изм. | Объем работ: Всего : | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | материалы |  | работа |  |  | всего,руб
[5 empty] | цена за ед | всего,руб | цена за ед | всего,руб | Механизмы, руб
Система К1
| Ревизия с крышкой ПП диам.110мм | шт | 56
| Манжета противопожарная "ОГРАКС-ПМ-110" Ø110мм | шт | 138
| Умывальник керамический с сифоном пластмассовым с вертикальным выпуском Ду50 по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Унитаз типа "компакт" керамический с косым выпуском в комплекте с керамическим бачком по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Мойка стальная в комплекте с сифоном пластмасовым бутылочного типа ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Ванна стальная эмалированная l=1600мм в комплекте с сифоном пластмассовым, с латунным выпуском и переливом по ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Поддон мелкий стальной эмалированный ПДСм900 с сифоном по ГОСТ 2395-94 | к-т | 1
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø50 | м | 520
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø110 | м | 95
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø50 | м | 4
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø110 | м | 530
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.150 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Вакуумный клапан HL900N | шт | 2
Система К2
| Кровельная воронка с листвоуловителем, электроподогревом, теплоизоляцией, гидроизоляционным полимербитумным полотном диам.500мм и вертикальным выпуском (HL62.1/1) Ду100 | шт | 4
| Ревизия/прочистка на стальном тубопроводе (изготавливается по месту)диам.108х4 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Компенсационный патрубок ПВХ диам.110 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø108х4 | м | 170 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый для воды полнопроходной Ду32 | шт | 1
| Сифон-ревизия пластмассовая Ду50 | шт | 1
| Переходник ПП - сталь Дн110 HL 9/1 | шт | 4
| Труба ПЭ 63 SDR 17.6-40х2.3 техническая | м | 5
| Гильзы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704 l=0.4м Ø159х4 | шт | 34
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.13мм. для труб Ø108 | м | 70 | [6 empty] | 0
| Система К13Н | [8 empty] | 0
| Дренажный насос с поплавковым выключателем Wilo-Drain TС 40/8 ЕМ | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Дренажный насос для горячей грязной воды WILO Drain TMC 30-0,5 | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом 30ч6бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø57х3 | м | 25.0 | [6 empty] | 0
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.0 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
Система К15 (дренаж от кондиционеров)
| Труба полипропиленовая техническая Ø32 PN10 | м | 580
| Труба гофрированная Ø20 | м | 245
| Система Т3, Т4 | [8 empty] | 0
| Счетчик горячей воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 Ду15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 127
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 127
| Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением Ø15 | шт | 2
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. Ø15 | шт | 1
| Смеситель общий для ванны и умывальника настенный, с душевой сеткой ГОСТ 25809-96 тип См-ВУДРНШлА | шт | 126
| Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный ГОСТ25809-96 тип См-МДЦБА | шт | 126
| Смеситель для умывальника | шт | 2
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 254
| Полотенцесушитель П-образный 500х400 из нерж. стали, диам. 1" | шт | 126
| Компенсатор сильфонный для полипропиленовых труб ST-B-PI 50-16-50 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø32 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø40 | шт | 48
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 142 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 260 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø40 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду40 | шт | 1
| Ручной балансировочный клапан VT.054 VALTEC для циркуляции ГВС Ø25 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн32 | компл. | 16
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн40 | компл. | 48
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн50 | компл. | 16
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х3.4 | м | 720
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х5.4 | м | 130
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х6.7 | м | 270
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø50х8.3 | м | 100
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 Ø50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 20
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 47
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 53
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 18
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* диам.50 | м | 40
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.25 | м | 20
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.32 | м | 47
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.40 | м | 53
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.50 | м | 18
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø40х6.7 | м | 270
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø50х8.3 | м | 100
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 7
| Крепление для труб (применительно) | кг | 15
| Крепление полипропиленовых труб Серия 4.900-9 в 1 (применительно) | кг | 30
Система В2
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.15 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду80 | шт | 2
| Головка соединительная напоpная для противопожарного оборудования муфтовая ГМ-80 по ТУ 78-7-302-91 | шт | 2
| Кран пожарный: | [8 empty] | 0
| вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная муфтовая Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная рукавная Ду50 | шт | 64 | [6 empty] | 0
| Рукав пожарный напорный латексированный L=20м. Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Ствол пожарный со спрыском Ду16 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Шкаф навесной для пожаpного кpана (белый) без окна ШПК-Пульс-310НБ | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 24мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 18мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 15.5м | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 14.5мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.100 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 120 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 30
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 5.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 15 | [6 empty] | 0
| Система В1 | [8 empty] | 0
| Счетчик холодной воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 3
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20 | шт | 124
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 2
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø20 | шт | 124
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. диам.15 | шт | 1
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.15 | шт | 127
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 382
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.20 | шт | 254
| Установка пожаротушения "Роса" комплекте: ствольный узел с шаровым краноми рукояткой Ду20; рукав резиновый пожарный l=15м Ду20; шкаф | шт | 126
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 14 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 4
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х1.9 | м | 640
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø25х2.3 | м | 450
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х3 | м | 240
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х3.7 | м | 120
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 131
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø20 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 25
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 11
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду15 | м | 4
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду20 | м | 26 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду25 | м | 242 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду32 | м | 145 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø50 | м | 11
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17- 32х2 | м | 5
| Ковер для поливочного крана в комплекте с опорной плитой | шт | 2
| Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=35м Ду25 | шт | 2
| Переход ПЭ - сталь Ø32х1" | шт | 2
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 35 | [6 empty] | 0
Система В1 (насосная)
| Насосная установка в комплекте со шкафом управленияс частотным преобразователем, с рамой-основанием на виброопорах WILO COR-3 Helix V 610/SKw-EB-R | компл. | 1
| Счетчик воды турбинный с радиовыходом "Пульсар Т" Ду 50 | шт | 1
| Счетчик холодной воды с радиомодулем СВК-40 "Стриж" Ду40 | шт | 1
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 5
| Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт | 2
| Гибкий компенсатор фланцевый Ду80 | шт | 3
| Тройник стальной бесшовный ГОСТ 17376 Ду80 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х65 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х50 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х40 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.25 | шт | 4
| Кран трехходовой натяжной муфтовый 11Б18бк Ду15 | шт | 2
| Манометр Р=16 кгс/см МП4-У | шт | 2
| Соединение ПЭ - сталь НСПС 90х89 ВОДА ПЭ 100 SDR17 | шт | 1
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 15
| Узел крепления стальной трубы dу 80 к полу ОП-2 HILTI Узел С-8 | шт | 6
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4
18 | [9 empty] | 0
| Сопутствующие материалы | руб | [7 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
| Механизмы | [8 empty] | 0
| Доставка | руб | комплекс |  | 1 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
сроки выполнения
условия оплаты

## ВК 26 этап
|  |  | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
Выполнение
водопровод, канализация
Комплекс жилых домов Фиалка
№ | Перечень работ: | Ед. изм. | Объем работ: Всего : | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | материалы |  | работа |  |  | всего,руб
[5 empty] | цена за ед | всего,руб | цена за ед | всего,руб | Механизмы, руб
Система К1
| Ревизия с крышкой ПП диам.110мм | шт | 56
| Манжета противопожарная "ОГРАКС-ПМ-110" Ø110мм | шт | 138
| Умывальник керамический с сифоном пластмассовым с вертикальным выпуском Ду50 по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Унитаз типа "компакт" керамический с косым выпуском в комплекте с керамическим бачком по ГОСТ 15167-93 | к-т | 128
| Мойка стальная в комплекте с сифоном пластмасовым бутылочного типа ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Ванна стальная эмалированная l=1600мм в комплекте с сифоном пластмассовым, с латунным выпуском и переливом по ГОСТ 23695-94 | к-т | 126
| Поддон мелкий стальной эмалированный ПДСм900 с сифоном по ГОСТ 2395-94 | к-т | 1
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø50 | м | 520
| Труба канализационная ПП по ГОСТ 22689-2014 Ø110 | м | 95
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø50 | м | 4
| Труба канализационная ПП Scolan db Ostendorf Ø110 | м | 530
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.150 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Вакуумный клапан HL900N | шт | 2
Система К2
| Кровельная воронка с листвоуловителем, электроподогревом, теплоизоляцией, гидроизоляционным полимербитумным полотном диам.500мм и вертикальным выпуском (HL62.1/1) Ду100 | шт | 4
| Ревизия/прочистка на стальном тубопроводе (изготавливается по месту)диам.108х4 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Компенсационный патрубок ПВХ диам.110 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø108х4 | м | 170 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый для воды полнопроходной Ду32 | шт | 1
| Сифон-ревизия пластмассовая Ду50 | шт | 1
| Переходник ПП - сталь Дн110 HL 9/1 | шт | 4
| Труба ПЭ 63 SDR 17.6-40х2.3 техническая | м | 5
| Гильзы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704 l=0.4м Ø159х4 | шт | 34
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.13мм. для труб Ø108 | м | 70 | [6 empty] | 0
| Система К13Н | [8 empty] | 0
| Дренажный насос с поплавковым выключателем Wilo-Drain TС 40/8 ЕМ | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Дренажный насос для горячей грязной воды WILO Drain TMC 30-0,5 | шт | 1 | [6 empty] | 0
| Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом 30ч6бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 Ø57х3 | м | 25.0 | [6 empty] | 0
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.0 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
Система К15 (дренаж от кондиционеров)
| Труба полипропиленовая техническая Ø32 PN10 | м | 580
| Труба гофрированная Ø20 | м | 245
| Система Т3, Т4 | [8 empty] | 0
| Счетчик горячей воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 Ду15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 127
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 127
| Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением Ø15 | шт | 2
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. Ø15 | шт | 1
| Смеситель общий для ванны и умывальника настенный, с душевой сеткой ГОСТ 25809-96 тип См-ВУДРНШлА | шт | 126
| Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный ГОСТ25809-96 тип См-МДЦБА | шт | 126
| Смеситель для умывальника | шт | 2
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 254
| Полотенцесушитель П-образный 500х400 из нерж. стали, диам. 1" | шт | 126
| Компенсатор сильфонный для полипропиленовых труб ST-B-PI 50-16-50 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø32 | шт | 16
| Компенсатор полипропиленовый петлеобразный Ø40 | шт | 48
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 142 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 260 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø40 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду40 | шт | 1
| Ручной балансировочный клапан VT.054 VALTEC для циркуляции ГВС Ø25 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн32 | компл. | 16
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн40 | компл. | 48
| Опора неподвижная ТЗ 01.00.000 Серия 4.903-10 вып.4 Дн50 | компл. | 16
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х3.4 | м | 720
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х5.4 | м | 130
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х6.7 | м | 270
| Труба полипропиленовая PPRC PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø50х8.3 | м | 100
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 Ø50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 138
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 20
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 47
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 53
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 18
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* диам.50 | м | 40
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.25 | м | 20
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.32 | м | 47
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.40 | м | 53
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб диам.50 | м | 18
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø40х6.7 | м | 270
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.20мм. для труб Ø50х8.3 | м | 100
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 2.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 7
| Крепление для труб (применительно) | кг | 15
| Крепление полипропиленовых труб Серия 4.900-9 в 1 (применительно) | кг | 30
Система В2
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 2 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.15 | шт | 4
| Клапан обратный, поворотный фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом 19ч21бр Ду80 | шт | 2
| Головка соединительная напоpная для противопожарного оборудования муфтовая ГМ-80 по ТУ 78-7-302-91 | шт | 2
| Кран пожарный: | [8 empty] | 0
| вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная муфтовая Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Головка соединительная напорная рукавная Ду50 | шт | 64 | [6 empty] | 0
| Рукав пожарный напорный латексированный L=20м. Ду50 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Ствол пожарный со спрыском Ду16 | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Шкаф навесной для пожаpного кpана (белый) без окна ШПК-Пульс-310НБ | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 24мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 18мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 15.5м | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Диафрагма с размером отверстий 14.5мм | шт | 4 | [6 empty] | 0
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.100 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 32 | [6 empty] | 0
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 120 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 30
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 5.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 15 | [6 empty] | 0
| Система В1 | [8 empty] | 0
| Счетчик холодной воды крыльчатый с радиомодулем "Стриж" СВК-15 | шт | 127
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт | 3
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20 | шт | 124
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø15 | шт | 2
| Реглятор давления воды муфтовый РДВ-2а Ø20 | шт | 124
| Кран поливочный внутренний диам.15 | шт | 1
| Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II, L=5м. диам.15 | шт | 1
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.15 | шт | 127
| Гибкая подводка, l=0.5м. ТУ 400-28-169-76 | шт | 382
| Кран шаровый ВН-НР "бабочка" диам.20 | шт | 254
| Установка пожаротушения "Роса" комплекте: ствольный узел с шаровым краноми рукояткой Ду20; рукав резиновый пожарный l=15м Ду20; шкаф | шт | 126
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø15 | шт | 14 | [6 empty] | 0
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø25 | шт | 4
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ø32 | шт | 8 | [6 empty] | 0
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20х1.9 | м | 640
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø25х2.3 | м | 450
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø32х3 | м | 240
| Труба полипропиленовая PPRC PN10 по ТУ 2248-032-00284581-98 Ø40х3.7 | м | 120
| Гильзы из стальных труб l=0.5м. По ГОСТ 3262-75 диам.50 (для прохождение трубы через плиту перекрытия) | шт | 131
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø15 | м | 4 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø20 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 2
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø32 | м | 25
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 11
| Труба стальная водогазопроводная легкая оцинкованная по ГОСТ 3262-75* Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду15 | м | 4
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду20 | м | 26 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду25 | м | 242 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду32 | м | 145 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ду40 | м | 22 | [6 empty] | 0
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø50 | м | 11
| Тепловая изоляция трубным вспененным теплоизоляционным материалом Energoflex Super толщ.9мм. для труб Ø65 | м | 11 | [6 empty] | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17- 32х2 | м | 5
| Ковер для поливочного крана в комплекте с опорной плитой | шт | 2
| Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=35м Ду25 | шт | 2
| Переход ПЭ - сталь Ø32х1" | шт | 2
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5 | [6 empty] | 0
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | [6 empty] | 0
| Крепление для труб (применительно) | кг | 35 | [6 empty] | 0
Система В1 (насосная)
| Насосная установка в комплекте со шкафом управленияс частотным преобразователем, с рамой-основанием на виброопорах WILO COR-3 Helix V 610/SKw-EB-R | компл. | 1
| Счетчик воды турбинный с радиовыходом "Пульсар Т" Ду 50 | шт | 1
| Счетчик холодной воды с радиомодулем СВК-40 "Стриж" Ду40 | шт | 1
| Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная с ответными фланцами и крепежом МЗВ-80 | шт | 5
| Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт | 2
| Гибкий компенсатор фланцевый Ду80 | шт | 3
| Тройник стальной бесшовный ГОСТ 17376 Ду80 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х65 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х50 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Переход стальной Ø80х40 по ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 диам.25 | шт | 4
| Кран трехходовой натяжной муфтовый 11Б18бк Ду15 | шт | 2
| Манометр Р=16 кгс/см МП4-У | шт | 2
| Соединение ПЭ - сталь НСПС 90х89 ВОДА ПЭ 100 SDR17 | шт | 1
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 диам.89х3 | м | 15
| Узел крепления стальной трубы dу 80 к полу ОП-2 HILTI Узел С-8 | шт | 6
| Грунтовка ГФ 021 | кг | 1.5
| Эмаль ПФ-115 | кг | 4
18 | [9 empty] | 0
| Сопутствующие материалы | руб | [7 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
| Механизмы | [8 empty] | 0
| Доставка | руб | комплекс |  | 1 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
сроки выполнения
условия оплаты